                                                             ОТЧЕТ

                            о проделанной работе по дому № 15 ул. Горького
                                                           за 2012 г.

        1. ПОДВАЛ:
            СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д80   -  12шт

              вентиль Д 20    -  38шт

              с применением сальниковой набивки, болтов, техрезины
            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              труба Д 100  -     3м

                        Д    50  -    9м
                         Д   57  -  17м

                         Д   40  -    6м
                         Д   32  -  10м

                         Д   20  -  35м

                        (итого трубы – 41м)
              задвижка Д80 -    2шт

              глушка    Д20 -  12шт              
              резьба      Д20  - 42шт

                               Д15  - 12шт

              льноволокно, карбид, кислород, болты, техрезина, сальниковая набивка
           СИСТЕМА ХВС И ГВС:
            -ревизия запорной арматуры:

             задвижка  Д50  - 2шт 
             вентиль    Д32  - 2шт 
                               Д20  - 7шт 
             сальниковая набивка, болты, техрезина, льноволокно            
           - замена запорной арматуры и водопровода:
             вентиль  Д20  -  4шт        
             труба      Д32  -  4м         
             сборка    Д32  -  1шт  
             льноволокно, карбид, кислород
         СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:
           - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно   
             относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию
             все, что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и 
             т.д.)
           - прочистка фановых стояков
           - частичная замена системы водоотведения:

             труба Д 110 – 5м

             тройник       - 3шт

             отвод           - 3шт

             муфта          - 2шт

             манжет        - 2шт

             переход       - 2шт                                    
         ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход подвального помещения с целью осмотра целостности             
              запорной арматуры и трубопровода, замков на входной двери, продухов –
              ежедневно

            - прогон стояков отопления – по  необходимости
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - покраска узла управления
            - чистка входов в подвал от снега и мусора
            - частичный ремонт входных дверей в подвал:
              навесы – 2 пары

            - чистка подвала от мусора  
         ЧЕРДАК, КРОВЛЯ: 

            - профилактический обход чердачного помещения с целью выявления                                                                                                                                                                    
              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т. д.
        ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - уборка подъездов – 2 раза в неделю
            - ревизия электрохозяйства
            - освещение подъездов: лампочки – 92 шт
                                                     патроны   -    4 шт
            - профилактический обход и ревизия электрощитов,
            - частичное остекление в  подъездах (стекло 1,5 м2)

            - установка пружины на входную дверь 
            - установка пружин на входные двери 
            - сбрасывание снега с козырьков – по мере необходимости
         ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - уборка – ежедневно

            - чистка отмосток от травы и снега

            - откос травы

            - чистка внутридворовой дороги с привлечением трактора
            - подрезка кустов, вывоз веток
            - побелка деревьев

            - вывоз и утилизация бытовых отходов, листьев
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

            - очистка урн от мусора

            - уборка газонов, детских игровых площадок

            - изготовлены, установлены и окрашены скамейки – 3 шт

            - окрашены малые архитектурные формы, ограждения клумб

            - уборка снега, скалывание льда у подъездов

            - побелка цоколя

             Выполнено заявок – 245 шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
