                                                             ОТЧЕТ

                            О проделанной работе по дому № 6 ул. Школьная
                                                           за 2013 г.

       СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д50   -  2шт

              вентиль   Д50 – 1шт

              с применением сальниковой набивки, болтов, техрезины, льноволокна
            - замена запорной арматуры:
              вентиль Д50 -1шт

              переход Д50 – 1шт

              фитинг  Д32 – 1шт

              льноволокно
     СИСТЕМА ХВС И ГВС:
           - ревизия запорной арматуры:

             задвижка  Д50 – 1шт (ГВС)
             вентиль    Д32  - 2шт (ХВС)
             льноволокно, болты, техрезина, сальниковая набивка 
     СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:

           - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно
             относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию все,

             что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и т.д.)

     ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход системы отопления, ХВС, ГВС с целью осмотра

              целостности запорной арматуры и трубопровода 
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - утепление трубопровода и узла управления на вводе в дом (изовер)

     ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

            - устранение течи с крыши над кв. №5, 8
    ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - ревизия электрохозяйства
            - освещение  подъездов – лампочки 8шт
            - профилактический обход электрощитов,
            - частичный ремонт и утепление входных дверей – 2шт

    ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

              Выполнено заявок – 15шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
