                                                             ОТЧЕТ

                            о проделанной работе по дому № 13 ул. Горького
                                                           за 2012 г.

        1. ПОДВАЛ:
            СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д50   -  8шт

                               Д80   -  4шт

              с применением сальниковой набивки, болтов, техрезины
            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              труба Д   50   -  55м

                         Д   76  -    4м 
                         Д   25  -    4м

                         Д   20  -    5м

                        (итого трубы – 68 м)
              вентиль   Д20 -  12шт

              задвижка Д80 -    2шт

              фланец    Д80 -    4шт

              отвод       Д100-   1шт

                              Д   86 -  2шт                 
              глушка    Д20 -  12шт              
              фитинг    Д20 -    4шт              
              резьба      Д20  - 16шт

                               Д15  - 15шт

              льноволокно, карбид, кислород, болты, техрезина, сальниковая набивка
           СИСТЕМА ХВС И ГВС:
            -ревизия запорной арматуры:

             вентиль   Д50  - 1шт (ХВС)
             вентиль    Д50  - 1шт (ГВС)
                               Д32  - 1шт (ГВС)
             сальниковая набивка            
           - замена запорной арматуры и водопровода:
             сборка   Д20  -  8шт  (ГВС)

             труба     Д25  -  3м    (ГВС)

             льноволокно, карбид, кислород
         СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:
           - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно   
             относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию
             все, что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и 
             т.д.)
           - прочистка фановых стояков
           - установка обратного клапана на фановый стояк – 1шт                                    
         ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход подвального помещения с целью осмотра целостности             
              запорной арматуры и трубопровода, замков на входной двери, продухов –
              ежедневно

            - прогон стояков отопления – по  необходимости
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - покраска узла управления
            - чистка входов в подвал от снега и мусора
            - изготовление и замена входной двери в подвал: замок 1шт, проушины 2шт, петля 
              2 пары, п/м 0,1м3

         ЧЕРДАК, КРОВЛЯ: 

            - профилактический обход чердачного помещения с целью выявления                                                                                                                                                                    
              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т. д.
            - сбрасывание снеговых шапок и сосулек с использованием МШТС 
            - устранение наледи с чердака,
            - прочистка вытяжек – 4 шт
            - чистка водосточных желобов
            - устранение течи – рубероид 1 рулон 
        ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - уборка подъездов – 2 раза в неделю
            - ревизия электрохозяйства
            - освещение подъездов: лампочки – 121 шт
                                                     патроны   -     8 шт
            - профилактический обход и ревизия электрощитов,
            - частичное остекление в  подъездах (стекло 3 м2)

            - установка пружины на входную дверь 
            - установка пружин на входные двери – 4 шт
            - частичный ремонт входных и тамбурных дверей 4 подъезда

            - сбрасывание снега с козырьков – по мере необходимости
         ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - уборка – ежедневно

            - чистка отмосток от травы и снега

            - откос травы

            - чистка внутридворовой дороги с привлечением трактора
            - подрезка кустов, вывоз веток
            - побелка деревьев

            - вывоз и утилизация бытовых отходов, листьев
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

            - очистка урн от мусора

            - уборка газонов, детских игровых площадок

            - изготовлены, установлены и окрашены скамейки – 2 шт

            - окрашены песочницы, ограждения клумб

            - уборка снега, скалывание льда у подъездов

            - побелка цоколя

             Выполнено заявок – 258 шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
