                                                             ОТЧЕТ

                            О проделанной работе по дому № 4 ул. Школьная
                                                           за 2013 г.

       СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д50   -  2шт

              с применением сальниковой набивки, болтов, техрезины, льноволокна
            - замена запорной арматуры:
              резьба Д15 -1шт
              льноволокно
     СИСТЕМА ХВС И ГВС:
           - ревизия запорной арматуры:

             вентиль  Д20 – 1шт (ГВС)
             вентиль  Д20  - 1шт (ХВС)
             льноволокно 
     ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход системы отопления, ХВС, ГВС с целью осмотра

              целостности запорной арматуры и трубопровода 
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости

            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - установка замка на вход в узел управления (в подъезде)

            - утепление трубопровода и узла управления на вводе в дом (изовер)

     ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

            - профилактический обход чердачного помещения и кровли с целью

              выявления трещин в шифере, целостности люков, замков и т.д.

            - частичный ремонт кирпичной кладки вентиляционной шахты на чердаке
              (кирпич 25шт, цемент 7кг)

    ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - ревизия электрохозяйства
            - освещение  подъездов – лампочки 13шт
            - профилактический обход электрощитов,
            - частичный ремонт входной двери – пружина 1шт

    ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

            - откос травы, уборка, вывоз

            - чистка отмосток от травы и снега

              Выполнено заявок – 17шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
