                                                             ОТЧЕТ

                            О проделанной работе по дому № 4 ул. Школьная
                                                           за 2012 г.

       СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д50   -  2шт

              с применением сальниковой набивки, болтов, техрезины, льноволокна
            - регулировка запорной арматуры

     СИСТЕМА ХВС И ГВС:
           - ревизия запорной арматуры:

             вентиль  Д25 – 1шт (ГВС)
             вентиль  Д25  - 1шт (ХВС)
           - замена запорной арматуры: вентиль Д25 – 1шт (ГВС)

     ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

            - профилактический обход чердачного помещения и кровли с целью

              выявления трещин в шифере, целостности люков, замков и т.д.

    ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - ревизия электрохозяйства
            - освещение  подъездов – лампочки 
            - профилактический обход электрощитов,
    ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора 
              Выполнено заявок – 17шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
