                                                             ОТЧЕТ

                            О проделанной работе по дому № 6 ул. Школьная
                                                           за 2012 г.

      СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              вентиль   Д50 – 2шт

            - регулировка запорной арматуры

     СИСТЕМА ХВС И ГВС:
           - ревизия запорной арматуры:

             вентиль  Д25 – 1шт (ГВС)
             вентиль  Д50  - 1шт (ХВС)
     СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:

          - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно
            относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию все,

            что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и т.д.)

     ПОДЪЕЗДЫ:

          - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

            входных  дверей, электрощитов и т.д.

          - ревизия электрохозяйства
          - освещение  подъездов – лампочки           
     ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора 
              Выполнено заявок – 17шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
