                                                             ОТЧЕТ

                               О проделанной работе по дому № 3 ул. Школьная
                                                           за 2013 г.

       СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д50   -  2шт

              с применением сальниковой набивки, болтов, техрезины, льноволокна
            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              труба  Д  50  -  3м

                         Д   32  - 3м

                        (итого трубы – 6м )

              тройник Д50 – 1шт

              муфта Д50    -   1шт
              уголок   Д32   -1шт

              отвод Д50 – 1шт

              льноволокно, карбид, кислород, 
     СИСТЕМА ХВС И ГВС:
           - ревизия запорной арматуры:

             вентиль  Д25 – 1шт (ГВС)
             вентиль  Д25  - 1шт (ХВС)
             льноволокно 
     СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:

            - прочистка канализационных выпусков

     ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход системы отопления, ХВС, ГВС с целью осмотра

              целостности запорной арматуры и трубопровода 
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - восстановление кирпичной кладки (угол дома), штукатурка, побелка

     ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

            - профилактический обход чердачного помещения и кровли с целью выявления

              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т.
            - частичный ремонт кровли с привлечением МШТС – замена профлиста 7,2м2

            - ремонт разделки вокруг вентиляционной шахты

    ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - ревизия электрохозяйства
            - освещение  подъездов – лампочки 26шт
            - профилактический обход электрощитов,
            - заделка отверстия на вводе системы отопления в дом, штукатурка, утепление узла 
              управления в подъезде (изовер)

    ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - откос травы, уборка, вывоз
            - подрезка кустов, уборка, вывоз

            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

             Выполнено заявок – 32шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
